## Feuil1
Calcul simplifié du retour sur investissement
Lorsque l'on réfléchit à l'installation d'une chaudière à bois déchiqueté, les aspects économiques sont importants et il ne faut pas hésiter à demander des devis à différents chauffagistes.Concernant les marques de chaudières, la fiabilité diffère fortement d'une marque à l'autre et aura des répercussions sur le confort d'utilisation : certaines marques sont par exemple très sensibles à la qualité de la plaquette forestière et notamment sur le calibre ce qui peut poser de gros problèmes d'alimentation. Enfin, le degré d'automatisation (allumage et décendrage automatique, gestion des températures) aura aussi une incidence sur le confort et le niveau de maintenance/entretien. Un des points essentiel de la réflexion concerne également l'approvisionnement du silo, son volume, sa disposition et l'autonomie qui en découle. Dans tous les cas, une réflexion approfondie s'impose donc.
Méthodologie : Remplissez les cases encadrées de noir en remplaçant les chiffres présents (qui figurent à titre d'exemple) par les vôtres. Les chiffres en bleu sont calculés automatiquement. Le chiffre en rouge vous indique le temps à partir duquel le montant de votre investissement a été "absorbé" par les économies réalisées sur les factures de fourniture de combustibles.
Coût investissement chaudière bois en € | 33500
Coût investissement chaudière énergie fossile en € | 11500
Différence (calculée automatiquement) | 22000
Consommation plaquettes bois (estimation) en m3 ou en tonnes u | 120
Prix unitaire de la plaquette bois livrée en m3 ou tonne en € | 30
Estimation consommation bois en € (calculée automatiquement) | 3600
Consommation énergie fossile  en litres ou kg (gaz) | 7000
Prix unitaire moyen livré au litre ou au kg (gaz) | 0.75
Estimation consommation énergie fossile (calculée automatiquement) | 5250
Différence coût consommation (calculée automatiquement) | 1650
Crédit d'impôt ou subvention en € | 13000
Votre retour sur investissement sera de : | 5.4545 | ans
u Cette consommation peut être estimée en divisant la consommation de fuel ou de gaz de ville actuelle par 80 : par exemple, si vous consommez 2400 litres de fuel, votre consommation de bois plaquettes sera de l'ordre de 2400/80=30m3
NB : Si vous produisez vous-même vos plaquettes forestières, ne pas en sous-estimer le coût réel : coût d'abattage, coût de broyage, de transport...
Pour le gaz propane (cuve ou bouteille), diviser la consommation actuelle en kg par 90 : si vous consommez 2,7 tonnes de gaz propane, votre consommation en équivalent plaquette sera de l'ordre de 2700/90=30 m3
 : attention, tenir compte d'une consommation moins élevée avec les chaudières actuelles (chaudières à condensation notamment)
: Ne pas sous-estimer car les prix des énergies fossiles sont amenés à augmenter dans le temps (taxe carbone et raréfaction de la ressource)